附件：1.基础工程项目表

2.保障工程项目表

3.人才工程项目表

附件1

基础工程项目表

| 项目 | 类别 | 建设内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资合计 |  |  | 134300 |
| 1.标准化填平补齐项目 | 环境监测站标准化建设 | 配齐仪器设备；对重点流域、重金属污染控制国家和省级重点区等所在市、县补充必要的监测仪器设备。 | 28000 |
|  | 环境监察执法标准化建设 | 配齐各级环境监察机构执法设备装备；加强重点流域、重金属污染控制国家和省级重点区等所在市、县级环境监察机构标准化建设。 | 5100 |
|  | 环境应急机构标准化建设 | 推进省、市级环境应急指挥系统、调查取证设备、防护装备等硬件建设，有针对性地为县级环境保护部门配备应急调查装备、通讯和防护装备。 | 5000 |
|  | 环境信息机构标准化建设 | 重点加强省、市级环境信息机构标准化建设，鼓励有条件的县开展环境信息标准化建设。 | 500 |
|  | 环境宣传教育机构标准化建设 | 开展省、市级环境宣传教育机构标准化建设，鼓励有条件的县开展环境宣传教育标准化建设。 | 300 |
|  | 环境监管业务用房建设 | 对应国家标准化建设要求，优先支持省级23个扶贫开发工作重点县和目前租（借）房的13个单位的监测实验室和监察专项业务用房建设。 | 17000 |
| 2.污染源和总量减排监管能力建设项 目 | 污染源自动监控建设 | 完善各级污染源自动监控平台，适时更新自动监控设备；对现有国控重点污染源加装氨氮、氮氧化物、工业烟粉尘监控设备，并与监控平台联网运行。 | 500 |
|  | 机动车尾气 监管能力建设 | 建设省、市级机动车环保检验信息系统，配备必要的监督设备及检测仪器。 | 3100 |
|  | 新增污染物监督性监测能力建设 | 配备专项仪器设备，使省级和环境保护重点城市监测站具备新增约束性污染物、重金属、二恶英、机动车尾气等排放源的监督性监测能力。 | 500 |
| 3.环境质量监测与评估考核能力建设项目 | 环境空气质量监测能力建设 | 新建3座区域环境空气质量自动监测站和1座大气超级站；新建15座、更新改造57座城市环境空气质量自动监测站，完善农村环境空气质量监测子站；建设全省环境空气质量监测综合管理平台和9个市级监测站质控实验室。 | 23800 |
|  | 水环境质量监测能力建设 | 在重点流域、集中式生活饮用水水源地、大中型水库和行政区交界断面新建水质自动监测站48座、173个水质自动监测点，建设全省水资源环境统一监测平台。 | 15000 |
|  | 生态环境质量监测能力建设 | 建立农村饮用水水质、空气质量、地表水水质和土壤环境质量监测，以及重点地区土壤重金属和有机污染物监测能力。 | 900 |
|  | 近岸海域环境监测能力建设 | 配置测全35个环境质量指标的基本仪器设备；配置入海河流河口监测、直排海污染源监督性监测、海岸工程建设竣工验收监测，以及海域生物监测、应急监测、污染纠纷仲裁监测、海域核素本底监测等专项仪器设备。 | 3000 |
| 4.环境预警与应急管理能力建设项目 | 环境应急基础能力建设 | 重点加强省、市级环境应急处置能力建设，配备高性能应急装备；省级环境应急物资依托市级管理，建设10个市级环境应急物资储备库。 | 5100 |
|  | 固体废物监管能力建设 | 增加省、市和部分县级机构现场取证设备、检测仪器、防护用品等；加快固体废物监管信息系统建设，推进省市固体废物管理机构信息系统联网。 | 3000 |
|  | 重金属监控能力建设 | 建设8座重点区域空气重金属自动监测站；在行政区交界断面水质自动监测站开展重金属污染因子监测；涉重防控区涉重企业安装废水或废气在线监测仪器设备，涉重废气企业优先安装汞、铅尘（烟）等在线监控系统；增加重金属采样及前处理等仪器设备。 | 8000 |
| 5.核与辐射安全监管能力建设项目 | 省核与辐射环境监管指挥决策系统 | 建设辐射环境监管、辐射环境质量监测、核反恐模块，对重点区域移动放射源、省放射性废物库废物收储及运输进行监控，对全省辐射环境监测数据进行整合，完善应用管理系统。 | 1000 |
|  | 省级辐射环境监测与应急能力提升工程 | 提升实验室硬件设施（测量、前处理）配置水准；提高放射性物品运输现场监测能力，对放射性物品运输实施在线监控。 | 1500 |
|  | 全省辐射环境自动监测网络 | 在福清、武夷山、霞浦、平潭建设4座标准型辐射环境自动监测站，在漳州、泉州、莆田、南平、龙岩和宁德建设6座基本型辐射环境自动监测站；在重点流域建设辐射环境水体质量自动监测站。 | 1700 |
|  | 市级和核电厂所在县（市）核与辐射监测能力建设 | 设区市和福清、福鼎市辐射环境监测机构配置基本仪器设备、执法装备、核与辐射事故应急专用设备、个人防护设备和专项辐射环境监测仪器等；建立设区市快速移动应急监测系统。 | 3000 |
|  | 省核与辐射环境安全教育基地 | 依托已建成的省核应急指挥中心，强化核与辐射科普、输变电和移动通信基站电磁污染防护、核与辐射环境监测、核事故应急与应对处置等知识宣传。 | 600 |
| 6.环境信息能力建设项目 |  | 按照整合、共享的思路要求，对全省环境保护信息化进行顶层设计，建设涵盖各级环境保护主要业务的信息化应用系统和省环保业务核心数据库。 | 3000 |
| 7.环境统计能力建设项目 |  | 强化环境统计数据采集、汇总、核查、分析能力，建设全省环境统计数据中心平台，包括基础数据库系统、环境统计数据采集和直报子系统、环境统计数据处理与分析子系统。 | 2000 |
| 8.环境宣传教育能力建设项目 | 全省环境影视编控系统建设 | 加强省、市宣传教育中心信息采集和后期制作能力建设，配备相应的影视机房、配音室、影视制作和编辑设备。 | 1200 |
|  | 环境教育基础建设 | 建设省、市宣传教育中心的环境教育展示厅、环境教育专业网站，加强环境保护公众参与信息交流平台建设。 | 500 |
| 9.环境科研与管理基础能力建设 | 环境工程重点实验室建设 | 对现有实验室进行升级改造，配备实验装置，补充分析仪器设备，完善省环境工程重点实验室的建设与管理。 | 500 |
|  | 温室气体开放式实验室建设 | 完善武夷山大气环境背景监测站基础设施，以此为依托，建成国内外具有影响力的温室气体开放式实验室和海峡西岸环境技术交流合作平台。 | 500 |

附件2

保障工程项目表

| 项目 | 建设内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 投资合计 |  | 13700 |
| 1.环境监测运行保障 | 保障国控、省控污染源监督性监测工作，环境质量例行监测工作，近岸海域环境监测工作正常运行；水质、空气质量自动监测站的运行维护等。 | 7000 |
| 2.环境监察运行保障 | 补助各级监控平台运行维护费用，保障正常运转；补助重点污水处理厂、30万千瓦以上电厂和其他重点监控企业实施生产过程排污在线监控；省在线监控系统的运行维护。 | 4200 |
| 3.核与辐射监管运行保障 | 保障核应急指挥、核电厂外围监督性监测、全省辐射环境自动监测、城市放射性废物库安全监控、在用放射源监控五大系统的运行维护；保障核与辐射监管重要安全参数数据平台、重要核与辐射污染源信息系统的稳定可靠运行。 | 2000 |
| 4.应急、信息、宣传教育等运行保障 | 环境应急、信息、宣传教育、固体废物管理、环境评估、环境统计等仪器设备、信息系统、管理平台的运行维护等。 | 500 |

附件3

人才工程项目表

| 项目 | 建设内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 投资合计 |  | 1000 |
| 1.环境监测人才工程 | 推行全省环境保护系统监测人员持证上岗培训制度；建立环境监测人才激励机制，加快培养覆盖各监测领域的专家、技术骨干；建设省级环境监测培训基地；组织开展全省环境监测技术人员大比武活动。 | 200 |
| 2.环境监察人才工程 | 加大环境监察岗位人员培训力度，全省持证上岗率达100%；加强污染源自动监控设备现场核查人员和企业自动监控设备有效性审核人员培训，提升全省环境监察干部的综合执法水平。 | 200 |
| 3.环境应急人才工程 | 省、市级环境保护部门每年至少组织开展1次突发环境事件应急演练，鼓励重点县级环境保护部门定期组织或依托辖区内企业开展各种形式的突发环境事件应急演练；加大全省环境保护部门环境应急管理人员的培训力度。 | 200 |
| 4.核与辐射监管人才工程 | 组织省核应急委员会成员单位举办福清核电厂首次装料前核应急演习；每年组织10个核应急专业组和专家咨询组开展1次以上单项演练，推进演习制度化、经常化和实战化；通过“走出去、请进来”等方式加强人才引进，提升全省核应急、辐射环境监管、监测人员素质和技术水平；每年组织各级核应急、辐射环境监管、监测人员开展相关技术培训。 | 200 |
| 5.信息、宣传教育、科研等人才工程 | 通过引进人才等方式，加大培养力度，提升环境信息、宣传教育、固体废物管理、环境科研、环境评估、环境统计人员素质和水平。 | 200 |